195197, г. Санкт-Петербург, ул. Минеральная, д. 13, лит. А 
ИНН 3702015155 КПП 780401001, info@specenergo.com, Тел: +7 (812) 245-07-60

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА БКТП

«______»____________2019 г.

Наименование организации______________________________________________________

Контактное лицо__________________________________должность____________________

Почтовый адрес________________________________________________________________

Контактный телефон___________________________________E-mail___________________

Объект установки______________________________________________________________

Регион размещения_____________________________________________________________

Дата поставки_________________________________________________________________

1. Общие сведения:

| Климатическое исполнение | □ УХЛ 1 | □ УХЛ 3 | □ Другое |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество подстанций, шт |  |
| Тип компоновки | □ Выделенная абонентская часть | □ Совмещенные РУВН и РУНН |

2. Параметры питающей сети:

| Номинальное напряжение сети, кВ | □ 6 | □ 10 | □ Другое __________ |
| --- | --- | --- | --- |
| Ток трехфазного короткого замыкания, кА |  |

3. Силовой трансформатор:

| Количество трансформаторов | □ 1 | □ 2 | □ Другое __________________ |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип трансформатора | □ Масляный (ТМГ) | □ Сухой (ТСЛ) |
| Мощность силового трансформатора, кВА | □ 100 | □ 160 | □ 250 | □ 400 | □ 630 |
|  | □ 1000 | □ 1250 | □ 1600 | □ 2000 | □ 2500 |
| Схема и группа соединения обмоток | □ ∆/Y | □ Y/Y |

4. Распределительное устройство ВН:

| Исполнение ввода | □ Воздушный | □ Кабельный |
| --- | --- | --- |
| Тип оборудования | КСО | □ RM6 (Schneider Electric) | □ Другое ______________ |
|  | □ ВНА | □ Вакуум |  |  |
| Тип подстанции | □ Тупиковая | □ Проходная |
| Номер схемы по ВН |  |
| Секционирование по стороне ВН | □ Да | □ Нет |
| Наличие АВР ВН | □ Да | □ Нет |
| Предусмотреть возможность установки дополнительных ячеек 6,10 кВ | □ Да | □ Нет |
| Количество дополнительных ячеек, шт |  |
| Тип защиты |  |
| Трансформатор тока |  |
| Учет электроэнергии ВН | □ Да | □ Нет |
| Тип счетчика |  |
| Марка и сечение кабеля на стороне ВН (не более 240 мм2) | I секция | АПвВнг- 10 3х(1х240) |  |  |  |  | АПвВнг- 10 3х(1х95) |
|  | II секция | АПвВнг- 10 3х(1х240) |  |  |  |  | АПвВнг- 10 3х(1х95) |

5. Распределительное устройство НН:

| Номинальный ток и материал сборных шин | □ 400 | □ 1000 | □ 1600 | □ 2500 | □ Cu | □ Al |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | □ 630 | □ 1250 | □ 2000 | □ 3150 |  |  |
| Ввод НН | Рубильник | Автомат |
|  | □ РЕ (СЭЩ) | □ ВА, Электрон (Контактор) |
|  | □ Interpact (Schneider Electric) | □ Hyundai |
|  | □ OETL (АВВ) | □ Masterpact (Schneider Electric) |
|  | □ Другое ________________ | □ Emax (АВВ) |
|  |  | □ Другое __________________ |
| Номинальный ток вводного аппарата |  |
| Номинал тр-ров тока на вводе | □ 300/5 | □ 400/5 | □ 600/5 | □ 1000/5 | □ 1500/5 | □ 2000/5 |
| Класс точности тр-ра тока на вводе | □ 0,5 | □ 0,5 S | □ 0,2 | □ 0,2 S |
| Количество фидеров по НН с учетом резервных |  |
| Отходящие линии | Рубильник + предохранитель | Автомат |
|  | □ РПС (СЭЩ) | □ ВА (Контактор) |
|  | □ XBLM (ABB) | □ Hyundai |
|  | □ ARS (Апатор-электро) | □ Compact (Schneider Electric) |
|  | □ Другое ________________ | □ Tmax (ABB) |
|  |  | □ Другое ________________ |
| Ток плавкой вставки (автоматов) | I секц. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кол-во |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | II секция |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кол-во |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Секционирование НН | □ Да | □ Нет |
| Наличие АВР по НН | □ Да | □ Нет |
| Учет электроэнергии НН | □ Да | □ Нет |
| Тип счетчика |  |

6. Дополнительные требования:

| Наличие кабельных перемычек | □ РУВН | □ РУНН |
| --- | --- | --- |
| Количество и марка муфт и адаптеров к RM-6 | Муфты | Адаптеры |
|  | Кол-во | Марка | Кол-во | Марка |
| Наличие подземной части | □ 1100 | □ 1500 | □ 1900 |
| Цвет (RAL): | Корпус ________________ | Двери ________________ |
| Транспортные услуги | □ Требуются | □ Не требуются |
| Наличие устройства компенсации реактивной мощности | □ Да | □ Нет |
| Тип устройства компенсации реактивной мощности |  | Кол-во |

Заказчик

_______________________________________/______________________/______________________

Должность                                                             Подпись                              Расшифровка

М.П.